## Slide 1: Chương 5: MẠCH BA PHA
5.1 Khái niệm mạch ba pha
5.2 Ghép nối mạch ba pha
5.3 Hệ thống ghép nối nguồn - tải mạch ba pha

## Slide 2
5.1 KHÁI NIỆM MẠCH BA PHA
A
X
B
Y
C
Z
N
S
1200
1200
Sử dụng máy phát điện xoay chiều 3 pha gồm:
- Stator: 3 cuộn dây như nhau, đặt lệch nhau 1 góc 1200
- Rotor: Nam châm 2 cực.
Tạo ra nguồn điện xoay chiều 3 pha, giả sử pha ban đầu = 0:

## Slide 3
5.2 GHÉP NỐI MẠCH BA PHA
Mạch ba pha không kết nối:
Za
Ea
Eb
Ec
Zb
Zc
A
B
C
Nối hình sao 3 dây:
Ea
Eb
Ec
N
Ea
Ec
Eb
UAB
UBC
UCA
A
B
C
N
UAB,UBC,UCA - Điện áp dây

## Slide 4
Nối hình sao 4 dây:
Ea
Eb
Ec
N
Ea
Ec
Eb
UCN
UBN
UAN
A
B
C
N
UAN,UBN,UCN - Điện áp pha
Điện áp giữa các pha:
Với Upm = 220 V, điện áp dây/điện áp pha:

## Slide 5
Nối hình tam giác:
Cuối cuộn dây pha này - nối với đầu cuộn dây pha kia.
Điện áp pha = điện áp dây
A
B
C
5.3 GHÉP NỐI NGUỒN – TẢI MẠCH BA PHA
5.3.1 MẠCH BA PHA NỐI SAO 4 DÂY CÓ TẢI ĐỐI XỨNG

## Slide 6
5.3.2 HỆ THỐNG NGUỒN NỐI SAO 3 DÂY
a. Tải nối tam giác:
A
N
B
C
Zab
Zca
Zbc
Nếu nguồn cung cấp là đối xứng và tải cũng đối xứng:

## Slide 7
b. Tải nối sao:
Chọn nút N làm gốc, PT điện thế nút O:
N
Ea
Ec
Eb
A
B
C
O
ZA
ZB
ZC
-
+
-
+
-
+
-
+

## Slide 8
5.3.3 HỆ THỐNG NGUỒN NỐI TAM GIÁC
Zab
Zca
Zbc
A
B
C
A
B
C
Zd
Zd
Zd
A
N
B
C
Zd
Zd
Zd
A’
B’
C’
ZA
ZB
ZC
Tải nối tam giác:
Tải nối sao (nguồn nối sao tương đương):

## Slide 9
Nếu tải tam giác đối xứng:
Thì tải hình sao:
Các nguồn:
Các dòng: